MIDQAR FOUNDATION  ·  PRIVATE ESTATE OPERATIONS

MOD-01  ·  SOP · Apertura y Activación de la Propiedad

| CÓDIGO | MOD-01 |
| --- | --- |
| MÓDULO | SOP · Apertura y Activación de la Propiedad |
| ÁREA | Operaciones Generales |
| PRIORIDAD | Crítica |
| FRECUENCIA | Puntual |
| DESCRIPCIÓN | Cada llegada/activación de la propiedad |
| VERSIÓN | v 2.0 · 09 de mayo de 2026 |
| ESTÁNDAR | 5★ Leading Private Residences |

1. OBJETIVO

Garantizar que la propiedad se active en condiciones óptimas de acuerdo al estándar 5★ antes de la llegada del propietario o huéspedes.

2. RESPONSABLES Y REPORTING

- Estate Manager — Coordinación y walk-through final

- Jefe Mantenimiento — Activación instalaciones

- Gobernanta — Limpieza y ambientación

- Resp. Wellness — Activación piscinas y spa

- Jefe Seguridad — Activación protocolos de seguridad

3. CHECKLIST DE TAREAS  ·  FRECUENCIA: PUNTUAL

| # | Tarea | OK / Foto |
| --- | --- | --- |
| 01 | T-48h: Confirmación de llegada y consulta Family Bible | ☐ 📷 |
| 02 | T-48h: Comunicación del plan a todos los jefes de área | ☐ 📷 |
| 03 | T-24h: Activación sistema eléctrico general | ☐ 📷 |
| 04 | T-24h: Climatización a temperatura objetivo | ☐ 📷 |
| 05 | T-24h: Verificación fontanería y agua caliente | ☐ 📷 |
| 06 | T-12h: Test WiFi, domótica y sistemas AV | ☐ 📷 |
| 07 | T-12h: Seguridad activa · Whitelist actualizada | ☐ 📷 |
| 08 | T-6h: Limpieza profunda completada | ☐ 📷 |
| 09 | T-6h: Lencería fresca · Flores · Ambientación olfativa | ☐ 📷 |
| 10 | T-4h: Piscinas en temperatura · Spa preparado | ☐ 📷 |
| 11 | T-2h: Walk-through del Estate Manager | ☐ 📷 |
| 12 | T-0h: Recepción personal · Bebida de bienvenida | ☐ 📷 |
| 13 | Apertura de Registro REG-OPE-01 | ☐ 📷 |

4. REGISTROS ASOCIADOS

- REG-OPE-01 Apertura de propiedad

- REG-LIM-03 Limpieza pre-llegada

- REG-WEL-01 Activación piscina

- REG-SEG-06 Whitelist actualizada

5. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| v 1.0 | 2025 | Midqar Foundation | Versión inicial |
| v 2.0 | 09 de mayo de 2026 | Midqar Foundation | Añadida frecuencia de checklist · Columna foto justificativa · Integración app Midqar Platform |

MIDQAR FOUNDATION  ·  MOD-01  ·  v 2.0  ·  Estándar 5★  ·  CONFIDENCIAL