MIDQAR FOUNDATION  ·  PRIVATE ESTATE OPERATIONS

MOD-03  ·  SOP · Mantenimiento Preventivo y Correctivo

| CÓDIGO | MOD-03 |
| --- | --- |
| MÓDULO | SOP · Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| ÁREA | Mantenimiento |
| PRIORIDAD | Crítica |
| FRECUENCIA | Mensual + Puntual |
| DESCRIPCIÓN | Preventivo mensual · Correctivo según incidencia |
| VERSIÓN | v 2.0 · 09 de mayo de 2026 |
| ESTÁNDAR | 5★ Leading Private Residences |

1. OBJETIVO

Garantizar el estado óptimo de todas las instalaciones mediante mantenimiento sistemático y resolución eficiente de incidencias.

2. RESPONSABLES Y REPORTING

- Jefe Mantenimiento — Planificación y ejecución

- Estate Manager — Supervisión y aprobación de OTs

- Proveedores especializados — Trabajos externos

3. CHECKLIST DE TAREAS  ·  FRECUENCIA: MENSUAL + PUNTUAL

| # | Tarea | OK / Foto |
| --- | --- | --- |
| 01 | MENSUAL: Revisión sistema eléctrico general | ☐ 📷 |
| 02 | MENSUAL: Control de generadores y grupos electrógenos | ☐ 📷 |
| 03 | MENSUAL: Revisión sistema de climatización | ☐ 📷 |
| 04 | MENSUAL: Control de fontanería y sistemas de agua | ☐ 📷 |
| 05 | MENSUAL: Revisión ascensores y plataformas | ☐ 📷 |
| 06 | MENSUAL: Test detectores de humo y CO2 | ☐ 📷 |
| 07 | MENSUAL: Revisión extintores y sistemas contra incendios | ☐ 📷 |
| 08 | SEMANAL: Revisión instalaciones de piscina | ☐ 📷 |
| 09 | SEMANAL: Control domótica y sistemas AV | ☐ 📷 |
| 10 | PUNTUAL: Apertura de OT ante cualquier incidencia | ☐ 📷 |
| 11 | PUNTUAL: Comunicación al Estate Manager en < 30 min si es crítica | ☐ 📷 |

4. REGISTROS ASOCIADOS

- REG-MAN-01 al REG-MAN-12 — Registros de mantenimiento por sistema

- REG-MAN-13 Órdenes de trabajo (OT)

- REG-MAN-14 Registro de proveedores técnicos

5. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| v 1.0 | 2025 | Midqar Foundation | Versión inicial |
| v 2.0 | 09 de mayo de 2026 | Midqar Foundation | Añadida frecuencia de checklist · Columna foto justificativa · Integración app Midqar Platform |

MIDQAR FOUNDATION  ·  MOD-03  ·  v 2.0  ·  Estándar 5★  ·  CONFIDENCIAL